Załącznik Nr 19 do SIWZ

TABLEA CENY RYCZAŁTOWEJ

| Lp. | Podsta- | Opis | Jedn | Ilość |  | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | wa wyce- |  | . mia- |  |  | zł | zł |
|  | ny |  | ry |  |  |  | (5 x 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 |  | CPV 45.11.21.00-6 ROBOTY W ZAKRESIE | KOPANIA | ROWÓW |  |  |  |
| 1.1 |  | D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach | km | 0,13 |  |  |  |
|  | 0119-03 | ziemnych |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D-01.02.04 Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | KNR 2-31 | Rozebranie fundamentu betonowego wraz z | m3 | 2,10 |  |  |  |
|  | 0816-04 | wywozem i utylizacją |  |  |  |  |  |
|  | analogia |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  | D-02.01.01 Wykonanie wykopów |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- | m3 | 154,37 |  |  |  |
|  | 0206-04 | siębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z |  |  |  |  |  |
|  |  | transportem urobku samochodami samowy- |  |  |  |  |  |
|  |  | ładowczymi na odległość do 1 km |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 |  | D-03.01.01a Rów kryty w km 0+044,00 |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 | KNR 2-31 | Ława z kruszywa naturalnego o grubości po | m2 | 12,00 |  |  |  |
|  | 0114-01 | zagęszczeniu 20 cm |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2 |  | Rurociąg z rur HDPE o śr. 60 cm i SN8 | m | 15,0 |  |  |  |
|  | KNR 2-33 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0601-01 |  |  |  |  |  |  |
|  | analogia |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.3 | KNR 2-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z prze- | m3 | 13,83 |  |  |  |
|  | 0230-02 | mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w |  |  |  |  |  |
|  |  | gruncie kat. IV |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.4 | KNR 2-01 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mecha- | m3 | 13,83 |  |  |  |
|  | 0236-02 | nicznymi; grunty spoiste kat. III-IV |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 |  | D-03.01.01, D-03.01.01a Przepust pod koron | ą drogi | w km 0+090,25 |  |  |  |
| 1.3.2.1 | KNR 2-31 | Ława z kruszywa naturalnego o grubości po | m2 | 4,00 |  |  |  |
|  | 0114-01 | zagęszczeniu 20 cm |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.2 |  | Przepust pod koroną drogi z rur HDPE o śr. | m | 6,0 |  |  |  |
|  | KNR 2-33 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0601-01 | 60 cm i SN8 |  |  |  |  |  |
|  | analogia |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.3 | KNR 2-33 | Przygotowanie zbrojenia na budowie - pręty | t | 0,09 |  |  |  |
|  | 0207-06 | o śr. 10-14 mm |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.4 | KNR 2-33 | Obudowy wlotu prefabrykowanych przepus- | m3 | 4,56 |  |  |  |
|  | 0606-01 | tów drogowych rurowych z betonu C 25/30 |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.5 | KNR 2-01 | Dowóz gruntu (pospółka) na zasypanie prze- | m3 | 6,24 |  |  |  |
|  | 0207-03 | pustu - grunt w stanie zagęszczonym |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.6 | KNR 2-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z prze- | m3 | 6,24 |  |  |  |
|  | 0230-01 | mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w |  |  |  |  |  |
|  |  | gruncie kat. I-II (z dowozu pospółki na wymi- |  |  |  |  |  |
|  |  | nę gruntu) |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.7 | KNR 2-01 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mecha- | m3 | 6,24 |  |  |  |
|  | 0236-01 | nicznymi; grunty sypkie kat. I-II (z dowozu) |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 |  | D-06.01.01 Umocnienie skarp, rowów i ścieków |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1 | KNNR 1 | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i | m2 | 341,66 |  |  |  |
|  | 0503-01 | dna wykopów wykonywanych ręcznie w |  |  |  |  |  |
|  |  | gruntach kat.I-III - rowy |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.2 | KNR 2-01 |  | m2 | 44,24 |  |  |  |
|  |  | Umocnienie skarp i dna rowów brukiem na |  |  |  |  |  |
|  | 0516-05 | podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm |  |  |  |  |  |
|  |  | z wypełnieniem spoin zaprawą cementową |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.3 | KNR 2-11 | Wykonanie palisady przy średnicy kołków 10 | m | 22,50 |  |  |  |
|  | 0521-04 | cm i głębokości wbicia 0,80 m w gruncie kat. |  |  |  |  |  |
|  | analogia | III |  |  |  |  |  |
|  |  | - 2 - |  |  |  |  |  |

KOSZTORYS INWESTORSKI

| Lp. |  | Podsta- | Opis | Jedn | Ilość | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | wa wyce- |  | . mia- |  | zł | zł |
|  |  | ny |  | ry |  |  | (5 x 6) |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.4.1.4 |  | KNNR 1 | Humusowanie - przy grubości warstwy hu- | m2 | 329,92 |  |  |
|  |  | 0507-01 | musu 5 cm wraz z obsianiem mieszanką traw |  |  |  |  |
|  |  |  | metodą hydroobsiewu |  |  |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  |  |  |